## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
ELEKTROMONTÁŽE
Krabice,trubky,lišty
KABELOVÁ CHRÁNIČKA
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 50/41 | m | 294 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 63/52 | m | 2932 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 90/75 | m | 123 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 125/108 | m | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOJKA NÁSUVNÁ (90/75) | ks | 132 |  | 0 |  |  | 0
SPOJKA NÁSUVNÁ (125/108) | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0
UZAVÍRACÍ ZÁTKA (90/75) | ks | 32 |  | 0 |  |  | 0
UZAVÍRACÍ ZÁTKA (125/108) | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0
TRUBKA OCEL. Js76/3,6-Zn, pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice,trubky,lišty - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely,vodiče
KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, 1kV
CYKY 3x2.5 mm2, volně | m | 652 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY 4x10 mm2, volně | m | 3932 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY 4x16 mm2, volně | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ SILOVÝ Al, IZOLACE PE
AEKS 2x16 , volně | m | 354 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM
V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI
do 2,5 mm2 | ks | 582 |  |  |  | 0 | 0
10 mm2 | ks | 848 |  |  |  | 0 | 0
16 mm2 | ks | 16 |  |  |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 1kV KSCZ
4x10 mm2 | ks | 212 |  |  |  | 0 | 0
4x16 mm2 | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0
SPOJKA DO 1 kV SMRŠŤOVACÍ SVCZ
PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ
TYP 10/16 4x10 až 16 mm2 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely,vodiče - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Svítidla,světelné zdroje
SVÍTIDLO "EL1"
svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků | ks | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ ZN
sadový, dl.6,8m, D114/60mm, žár. zinek | ks | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
ochranná manžeta termoplastická do v.0,6m | ks | 76 |  | 0 |  |  | 0
STOŽAROVÁ VÝZBROJ
stožárová svorkovnice průchozí | ks | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
stožárová svorkovnice odbočovací | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
pojistka ke stožárové svorkovnici | ks | 76 |  | 0 |  |  | 0
SVÍTIDLO "EL2"
svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN
uliční, dl.7,2m, D133/89mm, žárový zinek | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
ochranná manžeta termoplastická do v.0,6m | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ZN
výška 1,8m, vylož. 2,0m, D89/60mm, žár.zinek | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
STOŽAROVÁ VÝZBROJ
stožárová svorkovnice průchozí | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
stožárová svorkovnice odbočovací | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
pojistka ke stožárové svorkovnici | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0
SVÍTIDLO "EL3"
svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN
uliční, dl.7,2m, D133/89mm, žár. zinek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ochranná manžeta termoplastická do v.0,6m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ZN
výška 1,8m, vylož. 2,0m, D89/60mm, žár.zinek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VÝLOŽNÍK TŘMENOVÝ ZN
vylož. 1,5m, D89/60mm, žár. zinek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
STOŽAROVÁ VÝZBROJ
stožárová svorkovnice průchozí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
pojistka ke stožárové svorkovnici | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
SVÍTIDLO "EL4"
svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
VÝLOŽNÍK TŘMENOVÝ - NA STŘEŠNÍK
vylož. 0,5m, D76/60mm, žár. zinek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VÝLOŽNÍK TŘMENOVÝ - BETON. SLOUP
vylož. 0,5m, D60mm, žár. zinek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO "EL5"
svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
VÝLOŽNÍK TŘMENOVÝ - BETON. SLOUP
vylož. 2,0m, D60mm, žár. zinek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO "EL6"
svítidlo zemní LED dle technických požadavků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO "EL7"
reflektor venkovní LED dle techn. požadavků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
polohovací třmen na stožár D60mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
recyklace za svítidla | ks | 106 |  | 0 |  |  | 0
recyklace za světelné zdroje | ks | 106 |  | 0 |  |  | 0
Svítidla,světelné zdroje - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděče, skříně
SKŘÍN PŘÍPOJKOVÁ VENKOVNÍ IP44
3x100A, PRO KABEL.VEDENÍ NA SLOUP | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V PILÍŘI
RVO2 pro veřejné osvětlení | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
MONTÁŽ SKŘÍNĚ PILÍŘOVÉ
Veřejné osvětlení RVO2 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
JISTIČ 10kA 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
6B-1/6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
16B-1/16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
JISTIČ 10kA 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
16B-3/16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
25B-3/25A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
GSM OVLÁDACÍ TERMINÁL
GSM na DIN3, 230V/AC, kontakt 2x zap.5A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC
PN 50A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 10 |  |  |  | 0 | 0
Rozvaděče, skříně - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Sloupy, konzoly
STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ ZN
sadový, dl.7,0m, D60mm, žárový zinek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ochranná manžeta termoplastická do v.0,6m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN
uliční, dl.9,4m, D133/89mm, žárový zinek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ochranná manžeta termoplastická do v.0,6m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
KOMPONENTY NN PRO VEDENÍ AEKS
svorka kotevní pro VO | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
svorka závěsná univerzální | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
svorka odbočná propichovací | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
Sloupy, konzoly - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Uzemnění
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně | m | 224 |  | 0 |  | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně | m | 2962 |  | 0 |  | 0 | 0
LANO OCELOVÉ POZINKOVANÉ
FeZn 50mm2 (0,40kg/m), volně | m | 58 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ FeZn
SR2 pro pásek-pásek 30x4mm | ks | 196 |  | 0 |  | 0 | 0
SR3 spoj pásek-drát | ks | 214 |  | 0 |  | 0 | 0
SP připojovací | ks | 98 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ UZEMŇOVACÍHO VEDENÍ FeZn NA POVRCHU
drát nebo lano do 10 mm na povrchu | m | 135 |  |  |  | 0 | 0
tvarování prvků uzemňovacího vedení | ks | 98 |  |  |  | 0 | 0
MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ
jednoho zemniče | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0
Uzemnění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hodinové sazby
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáž stávajícího zařízení | hod | 185 |  |  |  | 0 | 0
Úprava stávajícího zařízení | hod | 44 |  |  |  | 0 | 0
Napojení na stávající zařízení | hod | 73 |  |  |  | 0 | 0
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Podzemní sítě E.ON | hod | 4 |  |  |  | 0 | 0
Podzemní sítě RWE | hod | 5
Podzemní sítě VaK | hod | 5 |  |  |  | 0 | 0
Podzemní sítě O2 | hod | 5 |  |  |  | 0 | 0
POUŽITÍ MONTÁŽNÍ PLOŠINY
Provoz montážní plošiny - motohod. | hod | 68 |  |  |  | 0 | 0
Přesun montážní plošiny | km | 100 |  |  |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizní technik | hod | 56 |  |  |  | 0 | 0
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
Trasa nad 220bm | m | 3101 |  |  |  | 0 | 0
Hodinové sazby - celkem | [5 empty] | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTROMONTÁŽE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ZEMNÍ PRÁCE
VYTÝČENÍ TRATI KABELOVÉHO VEDENÍ
Ve volném terénu | km | 0.35 |  | 0 |  |  | 0
V zastavěném prostoru | km | 2.75 |  | 0 |  |  | 0
SEJMUTÍ DRNU
Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 612 |  | 0 |  |  | 0
ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU
Porost měkký, středně hustý | m2 | 64 |  | 0 |  |  | 0
VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO
PODKLADU
Kostky velké,spáry zalité | m2 | 54 |  | 0 |  |  | 0
Kostky mozaikové,spáry zalité | m2 | 110 |  | 0 |  |  | 0
Betonové dlaždice,spáry zalité | m2 | 329 |  | 0 |  |  | 0
BOURANÍ JEDNOLITÝCH POVRCHŮ
Živičný a betonový, tl.3-5cm | m2 | 56 |  | 0 |  |  | 0
ŘEZÁNÍ SPÁRY
V asfaltu nebo betonu | m | 238 |  | 0 |  |  | 0
VYTRHÁNÍ OBRUBY
Ležaté kladené do malty | m | 24 |  | 0 |  |  | 0
VÝKOP JÁMY PRO BETONOVÝ ZÁKLAD, PROTLAKY A JINÉ ZAŘÍZENÍ
Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 98 |  | 0 |  |  | 0
JÁMA PRO STOŽÁR VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ OBJEMU DO 2 m3
Zemina třídy 4,ručně | m3 | 18 |  | 0 |  |  | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
Do rostlé zeminy bez bednění | m3 | 9 |  | 0 |  |  | 0
Do bednění | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
Premist.mater.nalozeni,odvoz | m3 | 3 |  | 0 |  |  | 0
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
D 250x800 mm | ks | 79 |  | 0 |  |  | 0
D 300x1200 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
POVRCHU
V zemine třídy 3-4 | m3 | 89 |  | 0 |  |  | 0
ODVOZ ZEMINY
Naložení,rozhoz,úprava povrchu | m3 | 42 |  | 0 |  |  | 0
Do vzdálenosti 1 km | m3 | 42 |  | 0 |  |  | 0
Za každý další km | m3 | 42 |  | 0 |  |  | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
V ZEMINĚ TŘÍDY 3
Šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 2512 |  | 0 |  |  | 0
Šíře 650mm,hloubka 1300mm | m | 68 |  | 0 |  |  | 0
RÝHA PRO SPOJKU KABELU
V zemine třídy 3 | ks | 19 |  | 0 |  |  | 0
KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM
Položení bet.žlabu vč.zakrytí | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Šířka 22cm | m | 2580 |  | 0 |  |  | 0
ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU
Cihlou | m | 118 |  | 0 |  |  | 0
BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
Řízený protlak pod komunikací trubka Js90mm | m | 268 |  | 0 |  |  | 0
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
Šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 2512 |  | 0 |  |  | 0
Šíře 650mm,hloubka 1300mm | m | 68 |  | 0 |  |  | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Položeni drnu | m2 | 612 |  | 0 |  |  | 0
Osetí povrchu travou | m2 | 224 |  | 0 |  |  | 0
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ
Zemina třídy 2 | m2 | 863 |  | 0 |  |  | 0
OSAZENÍ OBRUBNÍKU DO BETON.LOŽE
S vodorovným přesunem do 5m | m | 24 |  | 0 |  |  | 0
PODKLADOVÁ VRSTVA
Ze štěrku vrstva 10cm | m2 | 329 |  | 0 |  |  | 0
Z betonu nebo hlinobetonu | m3 | 16 |  | 0 |  |  | 0
KLADENÍ DLAŽBY DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
Kostky velké,zámková dlažba | m2 | 164 |  | 0 |  |  | 0
Betonové dlaždice 30/30 | m2 | 329 |  | 0 |  |  | 0
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU
Vrstva betonu 10cm | m2 | 24 |  | 0 |  |  | 0
PODKLADOVÁ VRSTVA KOMUNIKACE
Kamenivo štěrkové tl. 100mm | m3 | 6 |  | 0 |  |  | 0
Kamenivo hrubé tl. 300mm | m3 | 18 |  | 0 |  |  | 0
PROLITÍ PODKLADU ASFALTEM
Množství 4,00kg/m2 | m2 | 32 |  | 0 |  |  | 0
VYSPRAVENÍ KRYTU VOZOVKY
Litým asfaltem tl. do 60mm | m2 | 32 |  | 0 |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0